## План
План работ по содержанию общего имущества в многоквартирных жилых домах согласно перечню МКД, находящихся в управлении и на обслуживании АО "ЛГЖТ" на 2019 год.
Наименование работ | Периодичность срок осуществления работ | Результат | Гарантийный срок | Сведения о выполнении работ
1. Содержание общего имущества.
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах холодного и горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления: | по мере необходимости | отсутствие неисправностей | не предусмотрен
- смена прокладок в водопроводных кранах;
- уплотнение сгонов;
- устранение засоров;
- набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;
- установка дроссельных шайб;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
- разборка, осмотр и очистка грязовиков, воздухосборников;
- замена регулирующих кранов, вентилей, задвижек;
- прочистка внутридомовых систем канализации;
- проверка исправности канализационных вытяжек;
- укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.
1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: | по мере необходимости | отсутствие неисправностей | не предусмотрен
- смена перегоревших электролампочек;
- смена и ремонт выключателей;
- мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
- проверка заземления оболочки электрокабеля;
- замеры сопротивления изоляции проводов.
1.3. Работы, по подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период: | 1 раз в год | обеспечение режимов функционирования оборудования и конструкций, обеспечивающих безопасность | не предусмотрен
- укрепление водосточных труб, колен и воронок;
- расконсервация и ремонт поливочной системы;
- снятие пружин на входных дверях в подъездах;
- ремонт оборудования детских и спортивных площадок;
- ремонт просевших отмосток.
1.4. Работы, по подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период: | 1 раз в год | обеспечение режимов функционирования оборудования и конструкций, обеспечивающих безопасность | не предусмотрен
- утепление чердачных перекрытий;
- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;
- укрепление и ремонт парапетных ограждений;
- проверка исправности слуховых окон;
- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;
- ремонт, регулировка, промывка и испытание систем центрального отопления;
- замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений;
- консервация поливочных систем;
- проверка состояния продухов в цоколях зданий;
- установка пружин на входных дверях в подъезды;
- ремонт и укрепление входных дверей.
1.5. Работы, по санитарному содержанию помещений общего пользования: |  | отсутствие акта о нарушениях | не предусмотрен
- влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже трех этажей | ежедневно
- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю
- мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц
- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год
- влажная протирка подоконников, перил | 2 раза в месяц
- влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год
- мтье окон | 2 раза в год
1.6. Работы по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
Холодный период
- подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | отсутствие акта о нарушениях | не предусмотрен
- сдвигание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки
- посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда
- очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда
- подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада
- очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
- уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
Теплый период
Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки | обеспечение режимов функционирования оборудования и конструкций, обеспечивающих безопасность | не предусмотрен
Уборка газонов | 1 раз в сутки
Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
Выкашивание газонов | 2 раза в сезон
1.7. Обслуживание мусоропроводов (в случае их наличия):
- удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно
- уборка мусороприемных камер | ежедневно
- дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц
- устранение засорений ствола мусоропровода | По мере необходимости
1.8. Эксплуатация лифтового оборудования (в случае наличия): | 24 часа в сутки
- диспетчерское обслуживание лифтов;
- техническое обслуживание лифтов;
- аварийно- техническое обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС); | по мере необходимости
- техническое освидетельствование и экспертиза лифтового оборудования. | ежегодно
1.9. Прочие работы: | по мере необходимости | обеспечение режимов функционирования оборудования и конструкций, обеспечивающих безопасность | не предусмотрен
- проверка наличия тяги и прочистка дымовентиляционных каналов;
- осмотр систем дымоудаления и пожаротушения;
- промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек стальных кровель;
- удаление с крыш снега и наледей;
- очистка кровли от мусора, грязи, листьев;
- ремонт и замена почтовых ящиков;
- дератизация и дезинсекция подвальных помещений и чердаков; | ежемесячно
- обслуживание инженерного оборудования здания аварийной службой. | по мере необходимости
2. Текущий ремонт.
Текущий ремонт – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановление работоспособности элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей).
В состав работ по текущему ремонту в том числе входит: устранение местных деформаций (мелкий ремонт) и окраска стен и перекрытий, герметизация стыков, внутренняя отделка стен, потолков, полов, технических помещений и иных общедомовых помещений, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения.
3. Капитальный ремонт.
Капитальный ремонт – проведение работ по устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирном доме.